|  |
| --- |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ  УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ  Г. ХАБАРОВСКА  680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 4  тел: /факс 8 (4212) 41-93-55  E-mail: ond-centr27@mail.ru |

Ответ на представление от 30 сентября 2021 г,

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения .

По настоящему представлению приняты следующие меры:

1. Все нарушения установленные в ходе плановой, выездной проверки 22.09.2021 государственным инспектором Центрального района г. Хабаровска по пожарному надзору Глоба Д.А. в помещениях и на территории эксплуатируемых МАДОУ № 29 по адресу Ленина 42 А приняты к сведению, с лицом ответственным за пожарную безопасность в МАДОУ № 29 проведена разъяснительная беседа, с целью недопущения в дальнейшем нарушений требований пожарной безопасности установленных нормативно правовыми актами Российской Фе­дерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
2. Устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

-Под лестничным маршем лестничной клетки №23 на первом (1) этаже, убраны горюче предметы и материалы (де­ревянные конструкции в виде декоративных цветочных клумб, деревянная чурка, пластиковый ковер и декоративный забор)

-Ковровые дорожки, размещенные на полу путей эвакуации - в тамбуре №26 и тамбуре №25 (согласно техническому паспорту от 24.01.2018 г.) закреплены к полу.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности МАДОУ №29, приведена в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по пожарной безопасности.

1. Остальные нарушения требований пожарной безопасности, установленные в ходе плановой, выездной проверки 22.09.2021 государственным инспектором Центрального района г. Хабаровска по пожарному надзору Глоба Д.А. в помещениях и на территории эксплуатируемых МАДОУ № 29 по адресу Ленина 42 А, будут устранены в установленные сроки.

Заведующий МАДОУ № 29 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дедуль Н.В.